Mực nước các hồ thủy điện

| Tên Hồ | Ngày đo | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước hạ lưu (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lưu lượng xả |  |  | Số cửa xả đáy | Số cửa xả mặt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tổng lưu lượng xả (m3/s) | Lưu lượng chạy máy (m3/s) | Lưu lượng xả qua tràn (m3/s) |  |  |
| BẮC BỘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tuyên Quang | 23-05-2019 13:00:00 | 103.36 | 50.67 | 202 | 760 | 754.7437 | 0 | 0 | 0 |
| Thác Bà | 23-05-2019 11:00:00 | 49.06 | 22.98 | 30 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| Hòa Bình | 23-05-2019 13:00:00 | 94.58 | 13.27 | 816 | 2411 | 2391 | 0 | 0 | 0 |
| Lai Châu | 23-05-2019 11:00:00 | 277.53 | 203.60 | 447 | 548 | 548 | 0 | 0 | 0 |
| Bản Chát | 23-05-2019 13:00:00 | 451.25 | 371.4 | 31.6 | 246.9 | 246.9 | 0 | 0 | 0 |
| Huội Quảng | 23-05-2019 13:00:00 | 368.9 | 188.6 | 294.6 | 328.1 | 323.1 | 0 | 0 | 0 |
| Sơn La | 23-05-2019 13:00:00 | 185.67 | 115.15 | 735 | 1263 | 1263 | 0 | 0 | 0 |
| BẮC TRUNG BỘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thủy điện Khe Bố | 23-05-2019 13:00:00 | 64.45 | 39.58 | 327 | 95.5 | 95.5 | 0 | 0 | 0 |
| Bản Vẽ | 23-05-2019 05:00:00 | 172.5 | 76.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quảng Trị | 23-05-2019 13:00:00 | 466.55 | 104 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| A Lưới | 23-05-2019 07:00:00 | 549.340 | 512 | 14.8 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trung Sơn | 23-05-2019 13:00:00 | 146.04 | 89.2 | 50 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vĩnh Sơn A | 23-05-2019 13:00:00 | 768.5 | 0 | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| Vĩnh Sơn B | 23-05-2019 13:00:00 | 813.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vĩnh Sơn C | 23-05-2019 13:00:00 | 970.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sông Ba Hạ | 23-05-2019 07:00:00 | 102.21 | 37.2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sông Hinh | 23-05-2019 13:00:00 | 205.127 | 56.3 | 44.65 | 44.65 | 44.65 | 0 | 0 | 0 |
| A Vương | 23-05-2019 13:00:00 | 363.79 | 59.8 | 19.52 | 77.2 | 77.2 | 0 | 0 | 0 |
| Sông Tranh 2 | 23-05-2019 13:00:00 | 150.65 | 72.5 | 28.11 | 130.23 | 130.23 | 0 | 0 | 0 |
| Sông Bung 2 | 23-05-2019 13:00:00 | 576.79 | 226 | 9.88 | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 | 0 |
| Sông Bung 4 | 23-05-2019 13:00:00 | 212.69 | 98.8 | 31 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| TÂY NGUYÊN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buôn Tua Srah | 23-05-2019 13:00:00 | 464.211 | 429 | 18 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Buôn Kuop | 22-05-2019 17:00:00 | 408.92 | 303 | 56 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| Srepok 3 | 22-05-2019 11:00:00 | 268.284 | 208.08 | 233 | 131.65 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| Kanak | 23-05-2019 13:00:00 | 485.34 | 455 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| An Khê | 23-05-2019 13:00:00 | 427.79 | 414.272 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sê San 4 | 23-05-2019 13:00:00 | 210.27 | 153.75 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Sê San 4A | 23-05-2019 13:00:00 | 152.16 | 137.70 | 200 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| Sê San 3A | 23-05-2019 13:00:00 | 238.95 | 215.99 | 224 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| Pleikrông | 23-05-2019 13:00:00 | 550.76 | 515 | 14 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| Ialy | 23-05-2019 13:00:00 | 500.42 | 304.58 | 343 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 |
| Sê San 3 | 23-05-2019 13:00:00 | 304.1 | 240.3 | 241 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| Đơn Dương | 23-05-2019 13:00:00 | 1031.78 | 243 | 21.76 | 25.41 | 25.41 | 0 | 0 | 0 |
| Hàm Thuận | 23-05-2019 13:00:00 | 575.925 | 323.65 | 13.05 | 6.96 | 6.96 | 0 | 0 | 0 |
| Đa Mi | 23-05-2019 13:00:00 | 323.604 | 173.59 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đại Ninh | 23-05-2019 13:00:00 | 862.926 | 210 | 16 | 13.7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Đồng Nai 3 | 23-05-2019 13:00:00 | 573.51 | 477.2 | 6.6 | 78.18 | 78.18 | 0 | 0 | 0 |
| Đồng Nai 4 | 23-05-2019 13:00:00 | 475.55 | 290.1 | 83.52 | 74.56 | 72.06 | 0 | 0 | 0 |
| ĐÔNG NAM BỘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thác Mơ | 23-05-2019 13:00:00 | 198.153 | 109.3 | 31.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trị An | 23-05-2019 13:00:00 | 52.632 | 3.2 | 270 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| TÂY NAM BỘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |